## Orçamento Sintético
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2025 - Sergipe |  | 22,22% 15,27% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Código | Banco | Descrição | OBSERVAÇÕES
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | PRÓPRIO (ADM-NSA) | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRA REMANESCENTE - CONSTRUÇÃO UBS PORTE I NSA DA GLÓRIA | [6 empty] | UN
Funcionários | HORAS | DIAS | SEMANAS | MESES | HORAS MENSAIS INDIVIDUAIS | Nº DE PROFISSIONAIS | TOTAL DE HORAS | QNT. DE MESES NECESSÁRIOS | TOTAL
Mestre de obras | 5 | 4 | 4 | 4 | 320 | 1 | 320 | 4 | 1
Engenheiro Civil | 2 | 3 | 4 | 4 | 96 | 1 | 96
Vigia Noturno (das 22:00 as 05:00) | 7 | 7 | 4 | 4 | 784 | 1 | 784
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12.5
2.2 | ALUGUEL - 01 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01) | MÊS | 4 | QUANTIDADES DE MÊSES
2.3 | CONTAINER 01 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 4 | QUANTIDADES DE MÊSES
3 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1
3.1 |  |  | PISO |  | 1
3.1.1 | SEPPUR 06.010 | Próprio | CONTRAPISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. - (BASEADA NA SINAPI Nº 101747) | m² | 18.25 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
3.1.2 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 385.27 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
3.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 367.02 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
3.1.4 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 257 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
3.1.5 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 257 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
3.2 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1
3.2.1 | 22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 438 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
3.2.2 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 438 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1
4.1 |  |  | VASOS SANITÁRIOS E ASSENTOS |  | 1
4.1.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.1.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.1.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.2 |  |  | BANCADAS, PIAS E LAVATÓRIOS |  | 1
4.2.1 | 2055 | ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 1 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.2.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.2.3 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 16.57
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | IMUNIZAÇÃO
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 1.22 | 0.5 | 0.61
| FRONTÃO | 1.22 | 0.1 | 0.122
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | SALA DE CURATIVOS
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 1.55 | 0.6 | 0.93
| FRONTÃO | 1.55 | 0.1 | 0.155
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | SALA DE MEDICAÇÃO
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 2.24 | 0.5 | 1.12
| FRONTÃO | 2.24 | 0.1 | 0.224
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | RECURSOS HUMANOS
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 0.9 | 0.55 | 0.495
| LATERAL | 0.55 | 0.75 | 0.4125
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | ADMINISTRAÇÃO
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 0.5 | 1 | 0.5
| BANCADA | 1.29 | 0.5 | 0.645
| LATERAL | 0.5 | 0.75 | 0.375
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | SALA DE AGENTES
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 3 | 0.6 | 1.8
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | COPA
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 1.95 | 0.6 | 1.17
| FRONTÃO | 1.95 | 0.1 | 0.195
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | CONS. ODONTOLOGICO
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 4 | 0.6 | 2.4
| FRONTAO | 4 | 0.1 | 0.4
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | CONSULTORIO
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 1.2 | 0.55 | 0.66
| LATERAL | 0.55 | 0.75 | 0.4125
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | CONSULTORIO
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 1.2 | 0.55 | 0.66
| LATERAL | 0.55 | 0.75 | 0.4125
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | CONSULTORIO
|  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA(M) | AREA(M²)
| BANCADA | 1.2 | 0.55 | 0.66
| LATERAL | 0.55 | 0.75 | 0.4125
TOTAL |  |  |  |  | 16.57
4.2.4 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.2.5 | 8365 | ORSE | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão,válvula e torneira | m | 4.53 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.2.6 | 8365 | ORSE | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão,válvula e torneira | m | 1.7 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.2.7 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.2.8 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  | 1
4.3.1 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3.2 | 11149 | ORSE | Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, LibellPress Side ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3.3 | 4375 | ORSE | Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capcidade 5 l | un | 21 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3.5 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 17 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3.6 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3.7 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.3.8 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.4 |  |  | BARRAS DE APOIO |  | 1
4.4.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.4.2 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.5 |  |  | DISPENSERS |  | 1
4.5.1 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 21 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.5.2 | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 7 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.5.3 | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | un | 21 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.6 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  | 1
4.6.1 | CP375 | Próprio | DRENO AR CONDICIONADO | UNID | 13 | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
4.7 |  |  | ÁGUA FRIA/SANITÁRIO |  | 1
4.7.1 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 7 | CONFORME O PROJETO HIDROSSANITARIO
4.7.2 | 2057 | ORSE | Acabamento para válvula hydra | un | 3 | CONFORME O PROJETO HIDROSSANITARIO
4.7.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | CONFORME O PROJETO HIDROSSANITARIO
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 1
5.1 |  |  | CABOS |  | 1
5.1.1 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 13.2 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 1
5.2.1 | CP27 | Próprio | ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 x 50 x 3000 mm (REF: VALEMAM OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 21 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.2.2 | CP28 | Próprio | EMENDA INTERNA 50 x 50 mm COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METALICA (REF. vl 3.01-21-50/50 GE VALEMAN OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.2.3 | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 24 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.3 |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS |  | 1
5.3.1 | 12984 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 1 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1
5.4.1 |  |  | RACK 01 |  | 1
5.4.1.1 |  |  | TOMADAS E CABOS |  | 1
5.4.1.1.1 | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 4 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.1.2 | 11234 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | un | 6 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.1.3 | LOG-04 | Próprio | PATCH CORD CATEGORIA 6, COR AZUL, EXTENSÃO 1,5M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.1.4 | LOG-03 | Próprio | Tomada com 3 módulos para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | UN | 2 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.2 |  |  | ESTRUTURA DO RACK |  | 1
5.4.1.2.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.2.2 | CP377 | Próprio | MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.2.3 | CP48 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.2.4 | LOG-05 | Próprio | NO BREAK 500VA, TRIVOLT, AUTOMÁTICO, 115V, 157V, 220V / SAÍDA 115V COM 6 TOMADAS - BASEADO ORSE - 12418 | UND | 1 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.2.5 | LOG-06 | Próprio | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm - Baseado Orse - 8362 | UN | 1 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.4.1.3 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1
5.4.1.3.1 | LOG-07 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO - BASEADO AGETOP CÍVIL 070772 | UN | 22 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.5 |  |  | ARES-CONDICIONADOS |  | 1
5.5.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.5.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.5.3 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 2 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.5.4 | CP163 | Próprio | Caixa de passagem polar, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.5.5 | CP36 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" E 3/8", COM ISOLAMENTO E CABO PP 3X4MM² 450/750V, PARA AR CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.5.6 | CP39 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8" E 1/4", COM ISOLAMENTO E CABO PP 3X4MM² 450/750V, AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU E 24000 BTU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
5.5.7 | CP299 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" E 3/4", COM ISOLAMENTO E CABO PP 3X4MM² 450/750V, AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU PISO-TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
6 |  |  | PORTICO DE ENTRADA
6.1 |  |  | COBERTURA E ESTRUTURA MÉTALICA
6.1.1 | PRÓPRIO (SEPPUR 10.003) | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. FACE INFERIOR PLANA. – (BASEADA NA SINAPI Nº 94216) | [7 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | FATOR DE CORREÇÃO | ÁREA CORRIGIDA | LADOS | QUANTIDADE | TOTAL
COBERTURA DO HALL DE ENTRADA |  |  | 7 | 2.15 | 15.05 | 1.007 | 15.15 |  |  | 15.15
*Obs.: quantitativo conforme projeto arquitetônico
6.1.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [7 empty] | M
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | LADOS | QUANTIDADE | TOTAL
COBERTURA HALL DE ENTRADA |  |  | 7 | [6 empty] | 7
*Obs.: quantitativo conforme projeto arquitetônico
6.1.3 | PRÓPRIO (SEPPUR 03.011) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES. BASEADA NA SINAPI Nº 83513 - 12/2019 | [7 empty] | KG
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | LADOS | PESO | TOTAL
PILARES | [8 empty] | 259 | 259
*Obs.: quantitativo conforme projeto arquitetônico
6.1.4 | PRÓPRIO (SEPPUR 07.016) | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. - BASEADA NA SINAPI Nº 104314) | [7 empty] | KG
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | LADOS | PESO | TOTAL
2U (127x50x17x2,65mm) – TERÇAS | [8 empty] | 267.5 | 277.88
PERFIL L – CANTONEIRA 50X50 | [8 empty] | 10.38
*Obs.: quantitativo conforme projeto arquitetônico
6.1.5 | PRÓPRIO (SEPPUR 07.014) | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. - BASEADA NA SINAPI Nº 100377 | [7 empty] | KG
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | LADOS | PESO | TOTAL
U (127x50x2,65mm) | [8 empty] | 71.46 | 240.98
U (100x50x2,65mm) | [8 empty] | 71.2
U (127x50x2,65mm) | [8 empty] | 54.72
U (100x50x2,65mm) | [8 empty] | 43.6
*Obs.: quantitativo conforme projeto de estrutura metálica
6.1.6 | PRÓPRIO (SEPPUR 07.015) | 32 UNIDADES DE CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 3/8" E 04 UNIDADES DE PLACAS DE CHAPA DE 10MM - FORNECIMENTO | [7 empty] | UN
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | LADOS | QUANTIDADE | TOTAL
CONFORME PROJETO DE COBERTURA METÁLICA | [8 empty] | 1 | 1
*Obs.: quantitativo conforme projeto de estrutura metálica
6.1.7 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | [7 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | ALTURA (MM) | LARGURA (MM) | FACES | PERÍMETRO (M) | COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M²) |  |  | TOTAL
2U (127x50x17x2,65mm) – TERÇAS |  | 127 | 50 | 4 | 0.9 | 53.5 | 48.15 |  |  | 73.56
PERFIL L – CANTONEIRA 50X50 |  | 50 | 50 | 2 | 0.3 | 4.4 | 1.32
U (127x50x2,65mm) |  | 127 | 50 | 2 | 0.45 | 15.88 | 7.14
U (100x50x2,65mm) |  | 100 | 50 | 2 | 0.4 | 17.8 | 7.12
U (127x50x2,65mm) |  | 127 | 50 | 2 | 0.45 | 12.16 | 5.47
U (100x50x2,65mm) |  | 100 | 50 | 2 | 0.4 | 10.9 | 4.36
*Obs.: quantitativo conforme projeto de estrutura metálica
6.1.8 | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | [7 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | ALTURA (MM) | LARGURA (MM) | FACES | PERÍMETRO (M) | COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M²) |  |  | TOTAL
2U (127x50x17x2,65mm) – TERÇAS |  | 127 | 50 | 4 | 0.9 | 53.5 | 48.15 |  |  | 73.56
PERFIL L – CANTONEIRA 50X50 |  | 50 | 50 | 2 | 0.3 | 4.4 | 1.32
U (127x50x2,65mm) |  | 127 | 50 | 2 | 0.45 | 15.88 | 7.14
U (100x50x2,65mm) |  | 100 | 50 | 2 | 0.4 | 17.8 | 7.12
U (127x50x2,65mm) |  | 127 | 50 | 2 | 0.45 | 12.16 | 5.47
U (100x50x2,65mm) |  | 100 | 50 | 2 | 0.4 | 10.9 | 4.36
*Obs.: quantitativo conforme projeto de estrutura metálica
6.2 |  | FORRO
6.2.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | [7 empty] | M²
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | LADOS | QUANTIDADE | TOTAL
HALL DE ENTRADA |  |  | 7.3 | 2.5 | 18.25 |  |  |  |  | 18.25
6.2.1 | SEPPUR 18.002 | ACABAMENTOS PARA FORRO (PERFIL TABICA) - BASEADA NA SINAPI Nº 96121 | [7 empty] | M
LOCAL/AMBIENTE/TIPO |  | PERÍMETRO/COMPRIMENTO | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA/ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | LADOS | QUANTIDADE | TOTAL
|  | 12.3 | [7 empty] | 12.3
*Obs.: quantitativo conforme projeto de estrutura metálica
6.3 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 1
6.3.1 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
6.3.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
6.3.3 | SEPPUR 05.015 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODE MOLDURA EPS. BASEADO ORSE (12812) | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
6.3.4 | SEPPUR 04.004 | Próprio | PLACAS DE GLASROC, INCLUSO ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO. - BASEADA NA SINAPI Nº 96370 | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
6.3.5 | SEPPUR 04.005 | Próprio | SERVIÇO DE FECHAMENTO EM PLACAS DE GLASROC, INCLUSO ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO. APENAS MÃO DE OBRA - BASEADA NA SINAPI Nº 96370 | M² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 |  |  | ESQUADRIAS EM ACM
7.1.1 | P.ACM | Próprio | PORTA DE ABRIR EM ACM BRANCO, COM MAÇANETA E FECHADURA, 90X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7.1.2 | P.ACM1 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM ACM BRANCO, COM MAÇANETAS E FECHADURAS, 80X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO
7.2.1 | PV80 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.(ref Sinapi 102185) | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7.2.2 | CP292 | Próprio | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, com vidro - fornecimento e instalação | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7.2.3 | 13938 | ORSE | Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7.3 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
7.3.1 | PC100 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES) DE CORRER DE 100X210, | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7.4 |  |  | ESQUEADRIAS EM AÇO
7.4.1 | SEPPUR 08.013 | Próprio | GRADIL ESTILO NEOCLASSICO, COM A=2,10 M EM TUBOS DE AÇO GALV. RETANGULAR 40X40CM, E TUBOS VERTICAIS RETANGULAR 20X20CM A CADA 0,10M, 01 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO, 01 DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO. BASEADO ORSE (4339) | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
7.4.2 | SEPPUR 08.016 | Próprio | PORTÃO ESTILO NEOCLASSICO, 02 FOLHAS, EM TUBOS DE AÇO GALV. RETANGULAR 40X40CM, E TUBOS VERTICAIS RETANGULAR 20X20CM A CADA 0,10M, 01 DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO, 01 DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO. - BASEADA NA ORSE Nº 4339 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8 |  |  | MURETA GRADIL
8.1 | SEPPUR 03.009 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. - BASEADA NA SINAPI 101174 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.2 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.3 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.6 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.7 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.8 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.9 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
8.10 | SEPPUR 03.010 | Próprio | CONCRETAGEM FEITA COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. - BASEADA NA SINAPI Nº 99235 | m³ | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9 |  |  | ABRIGO DE RESIDUOS SÓLIDOS
9.1 |  |  | FUNDAÇÃO
9.1.1 |  |  | SAPATAS
9.1.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.1.1.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.1.1.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.1.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.1.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.1.1.6 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.2 |  |  | VIGA BALDRAME
9.2.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.2.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.2.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.2.5 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.2.6 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.3 |  |  | VIGA RESPALDO
9.3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.3.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.3.4 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.3.5 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.4 |  |  | PILARES
9.4.1 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.4.2 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.4.3 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.4.4 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.5 |  |  | LAJE
9.5.1 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.5.2 | 92486 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.5.3 | 103683 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.5.4 | 10026 | ORSE | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armaçãode estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar | m² | CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL
9.6 |  |  | ALVENARIAS E VERGAS
9.6.1 | 103339 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.6.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.7 |  |  | ESQUADRIAS
9.7.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.7.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.8 |  |  | PISO E CONTRAPISO
9.8.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.8.2 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.8.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.8.4 | 90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.9 |  |  | REVESTIMENTO E PINTURA INTERNA
9.9.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.9.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.9.3 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.9.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.9.5 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.9.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.10 |  |  | PINTURA EXTERNA
9.10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.10.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.11 |  |  | HIDROSSANITÁRIO
9.11.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.11.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.11.3 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.11.4 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.12.1 | CP130 | Próprio | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, COM LÂMPADA 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.12.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.12.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
9.12.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
10 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.2 | CP140 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.3 | CP141 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.4 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.5 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.6 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.7 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.9 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.10 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.11 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | CONFORME O PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
11 |  |  | PINTURAS
11.1 |  |  | PINTURA INTERNA
11.1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
11.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
11.2.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
11.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
11.3 |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA MURO
11.3.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
11.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
12 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS
12.1 | 12436 | ORSE | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e pisotátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
12.2 | 13108 | ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 980 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
12.3 | CP112 | Próprio | CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 6 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
12.4 | COTAÇÃO 03 | Próprio | KIT (CENTRAL, BATERIA/ SIRENE) P/ CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
12.5 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
12.6 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
12.7 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
13 |  |  | PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE
13.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
13.2 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
13.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14 |  |  | CALÇADAS
14.1 |  |  | CALÇADA INTERNA
14.1.1 | 2003850 | SICRO3 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.1.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.1.3 | SAUDE.01 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. - BASEADA NA SINAPI Nº 97113 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.1.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.1.5 | 101091 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.2 |  |  | CALÇADA EXTERNA
14.2.1 | 2003850 | SICRO3 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.2.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.2.3 | SAUDE.01 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. - BASEADA NA SINAPI Nº 97113 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
14.2.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
15.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO
15.3 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un
_______________________________________________________________ Eng. Civil Cristian de Oliveira Santos - Crea MT 051432 Assessor de Engenharia e Arquitetura I