ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SUPERINTENDÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

RONDONÓPOLIS, 30 de janeiro de 2026.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – Nº 01/2025

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO ...........................................................................................….. 3

- OBJETO .......................................................................................................… 3

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA  CONTRATAÇÃO ................……...… 3

- LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO ......................................................….. 4

- REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO .......................................................................................…..... 6

- LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR ....................................…………….... 10

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ....................................................………......... 10

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS ...........................……………. 10

- PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO ..............................………………............ 11

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES ... 12

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL ......................................…......................….................................…... 12

- SUBCONTRATAÇÃO .................….................................................... 12

- RESULTADOS PRETENDIDOS ..................…................................... 12

- PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO .. 13

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS ..............………......................... 13

- MAPA DE RISCO .................................................…………………..... 16

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO À VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO ........................................................................................... 18

- INTRODUÇÃO

Este documento representa a primeira etapa do processo de planejamento, onde são apresentados os estudos necessários para a contratação da solução que atenderá à demanda especificada abaixo. O objetivo principal desta etapa é realizar uma análise minuciosa das necessidades e identificar no mercado a solução mais adequada para atendê-las, com total aderência às normas vigentes e aos princípios que norteiam a Administração Pública.

- OBJETO

Execução da CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 13 SALAS – PADRÃO FNDE, localizada na Rua Rio Cuiabá, Residencial Dom Osório Stoffel, no Município de Rondonópolis – MT.

### Descrição da necessidade da contratação

3.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objeto a contratação de serviços técnicos especializados destinados à execução da obra de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS – PADRÃO FNDE, Projeto Padrão Escola 13 Salas – Térreo, desenvolvido para integrar o Plano de Ações Articuladas – PAR, com a finalidade de ampliar e qualificar a infraestrutura da rede pública municipal de Ensino Fundamental.

3.2. O Departamento de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Educação é o setor responsável pela elaboração, acompanhamento, fiscalização e formalização dos contratos relativos à construção, ampliação e adequação das Unidades Educacionais do Município de Rondonópolis, assegurando que todas as intervenções atendam às exigências técnicas, legais e normativas vigentes.

3.3. A necessidade da contratação decorre da demanda por ampliação da capacidade de atendimento do Ensino Fundamental no município, bem como da necessidade de implantação de uma unidade escolar projetada conforme padrões técnicos nacionais, capaz de oferecer ambientes adequados ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas e de apoio escolar.

3.4. O Projeto Padrão Escola 13 Salas – Térreo possui área construída de 1.887,26 m², área de ocupação de 4.112,50 m², a ser implantado em terreno com área total de 6.800,00 m² (80 x 85 m). A tipologia foi idealizada para atender aos dois ciclos do Ensino Fundamental, abrangendo os segmentos do 1º ao 9º ano, com organização espacial compatível com as diferentes faixas etárias e modalidades de ensino.

3.5. A unidade escolar projetada terá capacidade de atendimento de até 910 alunos em dois turnos (matutino e vespertino) ou 455 alunos em período integral, considerando parâmetros pedagógicos, de conforto ambiental, segurança e distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudável e adequado ao processo de ensino e aprendizagem. As treze salas de aula apresentam dimensões padronizadas, com capacidade para até 35 alunos por turma, recomendando-se, para os anos iniciais (1º e 2º anos), a limitação de até 25 alunos por turma, em razão das características etárias dos estudantes.

3.6. O partido arquitetônico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, contemplando soluções arquitetônicas que favorecem a integração entre ambientes internos e externos. O projeto considera as diversidades do território brasileiro, especialmente no que se refere aos aspectos ambientais, geográficos, climáticos, socioeconômicos e culturais, permitindo adaptações às condições locais sem prejuízo à funcionalidade e à qualidade dos espaços educacionais.

3.7. A edificação foi concebida com observância aos princípios da acessibilidade universal, da segurança estrutural e da eficiência das instalações prediais, assegurando condições adequadas de circulação, uso e permanência para alunos, profissionais da educação e demais usuários, em conformidade com a legislação federal e estadual vigente.

3.8. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação justifica a necessidade de contratação dos serviços de construção da Escola 13 Salas – Padrão FNDE como ação estratégica e prioritária para o Município de Rondonópolis, alinhada às diretrizes do PAR e ao compromisso da gestão pública com a ampliação do acesso, a melhoria da qualidade do ensino e a oferta de infraestrutura escolar segura, inclusiva e adequada ao Ensino Fundamental.

- LOCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA

Execução da CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 13 SALAS – PADRÃO FNDE, localizada na Rua Rio Cuiabá, Residencial Dom Osório Stoffel, no Município de Rondonópolis – MT, e seguintes coordenadas 16°25'59.13“S / 054°39'36.01”O, conforme necessidade e programação definida pela fiscalização, conforme imagem do mapa abaixo.

A construção da Escola 13 Salas – Padrão FNDE, no município de Rondonópolis-MT, faz-se necessária e estratégica diante da demanda por ampliação e qualificação da infraestrutura educacional destinada ao Ensino Fundamental. Trata-se de implantação de nova unidade escolar, projetada conforme padrões técnicos e pedagógicos nacionais, capaz de atender de forma adequada os alunos do 1º ao 9º ano, garantindo ambientes seguros, funcionais, acessíveis e compatíveis com as exigências educacionais vigentes.

O Projeto Padrão Escola 13 Salas – Térreo, desenvolvido para integrar o Plano de Ações Articuladas – PAR, possui área construída de 1.887,26 m², área de ocupação de 4.112,50 m², a ser implantado em terreno com área total de 6.800,00 m² (80 x 85 m). A tipologia foi idealizada para atender aos dois ciclos do Ensino Fundamental, contemplando organização espacial adequada às diferentes faixas etárias e às práticas pedagógicas contemporâneas.

A unidade escolar projetada apresenta capacidade de atendimento de até 910 alunos em dois turnos (matutino e vespertino) ou 455 alunos em período integral, observando parâmetros pedagógicos, de conforto ambiental e de distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudável e propício ao processo de ensino e aprendizagem. As treze salas de aula possuem dimensões padronizadas, com capacidade para até 35 alunos por turma, recomendando-se, para os anos iniciais (1º e 2º anos), a limitação de até 25 alunos por turma, em razão das características etárias dos estudantes.

O partido arquitetônico adotado fundamenta-se nas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, considerando os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Foram consideradas as diversidades do território brasileiro, especialmente quanto aos aspectos ambientais, geográficos, climáticos, socioeconômicos e culturais, de forma a possibilitar a adaptação do projeto às condições locais de implantação, promovendo espaços inclusivos e integrados, que relacionam ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores e texturas) às práticas pedagógicas, culturais e sociais.

A Secretaria Municipal de Educação, ao planejar a implantação desta unidade escolar, visa garantir o atendimento às normas técnicas de segurança, acessibilidade, conforto térmico e acústico, bem como às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A construção da Escola 13 Salas – Padrão FNDE proporcionará melhores condições de trabalho aos profissionais da educação e um ambiente adequado ao desenvolvimento integral dos alunos do Ensino Fundamental.

Portanto, a construção da Escola 13 Salas – Padrão FNDE configura-se como ação prioritária para o município de Rondonópolis, alinhada ao compromisso da gestão pública com a ampliação do acesso, a melhoria da qualidade do ensino e a oferta de infraestrutura educacional moderna, segura e eficiente, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento educacional e social da comunidade.

5. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO

Conforme determina a Lei de Licitação e Contratos n° 14.133/2021, precisamente em seu artigo 18. §1°, inciso III, bem como, o artigo 21 do Decreto Municipal n° 11.685, de 18 de setembro de 2023, que deverá ser observada no que couber a Instrução Normativa (IN) SEGES n' 58, de 08 de agosto de 2022, são os requisitos da contratação e padrões de qualidade e desempenho os descritos adiante.

5.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e os demais que o suceder.

5.2. Deverá apresentar declaração de conhecimento do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no objeto supramencionado;

5.3. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do contrato.

5.4. Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços, objetos do presente documento.

5.5. Declaração da empresa que possui e adota medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais – EPI´s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades.

5.6. Requisitos Técnicos da Contratação:

a) Conhecimento dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidas pel contratada;

b) Conhecimento da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;

c) Certidão de registro da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA. artigo 4°. parágrafo único;

d) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no projeto, em plena validade;

e) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA I CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

A Declaração do (s) profissional (ais) aceitando o exercício da função de Responsável Técnico peta obra.

g) Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com  características similares ao objeto a ser contratado;

h) Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de  Resíduos, garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe,

i) Comprovações através de Certidão de Registro no Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da empresa vencedora

5.7. Requisitos de Sustentabilidade;

a) Os serviços prestados pela licitante vencedora deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

b) A licitante deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

c) Deverá atender, no que couber ao critério de sustentabilidade ambiental previsto na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010.

d) Deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da contratação, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada.

e) Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n" 2.783, de 1998. e artigo 4° da Resolução CONAMA n" 267, de 14/11/2000.

f) Na execução dos serviços, a licitante vencedora deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n" 340 de 25/09/2003, nos procedimentos de

recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

5.7.f.1. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12,

CFC-114, CFC-115, R-502edos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

5.7.f.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SOO. é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;

5.7.f.3. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático

antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente;

5.7.f.4. Quando a SDO recolhida for o CFC-12. os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigerantes licenciadas pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração " A CONTRATADA deverá providenciar o recolhimento dos recipientes de tintas, vemizes e solventes originários da contratação, para posterior repasse às empresas industrializadoras. responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada.

5.8.Requisitos Normativos que Disciplinam os Serviços a Serem Contratados:

a) Lei n® 14.133, de 1'' de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos

Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos

os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive em relação a qualidade dos materiais;

c) Lei n" 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);

e) Lei n' 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a  criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

f) Resolução CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

g) Deverão ser observadas, além das legislações mencionadas nos itens acima, as legislações, instruções e resoluções mencionadas no presente documento.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO

TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Para a constução da EMEB foi realizado um levantamento de mercado para identificar as melhores soluções disponíveis, considerando aspectos técnicos, econômicos e operacionais. Foram analisadas empresas especializadas na construção de equipamentos públicos, verificando sua experiência, capacidade técnica, qualidade dos serviços prestados e conformidade com normativas vigentes.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O levantamento identificou que a contratação de uma empresa de engenharia por meio de licitação pública é a solução mais adequada para garantir transparência, economicidade e eficiência na execução da obra. Este modelo permite a concorrência entre empresas qualificadas, assegurando que o projeto seja realizado com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

A escolha desse tipo de contratação se justifica pelos seguintes fatores;

• Garantia de conformidade legal. Atende às exigências da legislação vigente para contratações públicas, garantindo lisura e competitividade no processo;

• Eficiência na execução da obra: Empresas especializadas possuem equipe técnica qualificada e experiência na construção de equipamentos públicos similares;

• Otimização de custos: O processo licitatório permite a seleção da proposta mais vantajosa economicamente, sem comprometer a qualidade do serviço prestado;

• Sustentabilidade e acessibilidade: Empresas com expertise no setor oferecem soluções alinhadas com normas ambientais e de acessibilidade, garantindo um espaço adequado para o atendimento da população.

• Dessa forma, a contratação de uma empresa de engenharia via licitação pública se apresenta como a alternativa mais viável e eficiente para viabilizar a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 13 SALAS – PADRÃO FNDE, assegurando o cumprimento dos objetivos do projeto e a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADE A SEREM CONTRATADAS

A demanda prevista será resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria prévia técnica do imóvel, levantamento detalhado dos serviços e as suas respectivas quantidades, elaboração dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos e/ou memorial de especificações de serviços, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência para contratação.

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados nos projetos e com os preços do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil, que é a principal tabela utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil. Também poderão ser utilizadas outras bases de dados, como por exemplo, SICRO ~ Sistema de Custos Rodoviários

(DNIT) e demais bancos de dados públicos que darão suporte a precificação da obra.

Na falta de composição no boletim de referência SINAPI, deve-se apresentar a composição unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas para as

composições adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação do responsável pela elaboração.

O Tribunal de Contas da União recomenda adotar a composição de sistemas referenciais de preços, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada serviço, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI, Nos casos em que este não contemple os serviços em análise, exige-se que se busque informações em outras fontes de preços para análise do orçamento de obra pública.

Contudo as estimativas de valor da contratação e das quantidades a serem contratadas estarão disponíveis em planilha orçamentária junto ao projeto básico.

9. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não divisível, sem parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade.

A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização da obra, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções, bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

Contudo, caberá ao Gestor Municipal a decisão de executar o objeto em etapas diversas.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATADA E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO

ANUAL

Deverá haver a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o s alinhamento com o planejamento da Administração, conforme determina o inciso II do § V do art. 18 da Lei 14.133/2021 e o art. 7° da IN Seges 58/2022

Neste sentido, foi solicitado um adendo no Plano de Contratações Anual, através do Ofício XXXX/2025/ROO.

12. SUBCONTRATAÇÃO

A Subcontratação pode assim trazer celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à população.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Busca – se com esta obra, a Execução da CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 13 SALAS – PADRÃO FNDE, localizada na Rua Rio Cuiabá, Residencial Dom Osório Stoffel, no Município de Rondonópolis – MT, que seja dada a devida publicidade as obras realizadas pela gestão

A presente obra contará com:

1) SERVIÇOS PRELIMINARES;

2) MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (EDIFICAÇÕES);

3) MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (RESERVATÓRIO);

4) MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (ESTRUTURA METÁLICA);

5) MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (MURO);

6) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS);

7) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS);

8) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS – MURO)

9) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS – RESERVATÓRIO)

10) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS – METÁLICA)

11) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES)

12) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES – MURO)

13) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES – RESERVATÓRIO)

14) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO - RADIER – RESERVATÓRIO)

15) FUNDAÇÕES (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES – METÁLICA)

16) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO – PILARES)

17) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - PILARES – MURO)

18) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS – RESERVATÓRIO)

19)SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO – VIGAS)

20) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - VIGAS – MURO)

21)SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO PARA VERGAS)

22) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA)

23) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO – LAJE)

24) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - LAJE – MURO)

25) SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO - LAJE – RESERVATÓRIO)

26) SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA)

27) SUPERESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM)

28) SUPERESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM)

29) SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (ELEMENTOS VAZADOS)

30) SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (ALVENARIA DE VEDAÇÃO)

31) SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (DIVISÓRIAS)

32) SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO)

33) ESQUADRIAS (PORTAS DE MADEIRA)

34) ESQUADRIAS (FERRAGENS E ACESSÓRIOS)

35) ESQUADRIAS (PORTAS EM ALUMÍNIO)

36) ESQUADRIAS (JANELAS DE ALUMÍNIO)

37) ESQUADRIAS (VIDROS)

38) ESQUADRIAS (ESQUADRIA - GERAL)

39) SISTEMAS DE COBERTURA (EDIFICAÇÃO)

40) SISTEMAS DE COBERTURA (QUADRA)

41) IMPERMEABILIZAÇÃO

42) REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO (EDIFICAÇÃO)

43) REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO (MURETA)

44) SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO INTERNA)

45) SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA)

46) PINTURAS E ACABAMENTOS (EDIFICAÇÃO)

47) PINTURAS E ACABAMENTOS (MURETA)

48) PINTURAS E ACABAMENTOS (ESTRUTURA METÁLICA)

49) PINTURAS E ACABAMENTOS (QUADRA)

50) INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO)

51) INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES – METAIS)

52) INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (DIVERSOS)

53) INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA)

54) DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC)

55) DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (ACESSÓRIOS)

56) INSTALAÇÃO SANITÁRIA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)

57) INSTALAÇÃO SANITÁRIA (UNIDADE DE TRATAMENTO)

58) INSTALAÇÃO SANITÁRIA (VENTILAÇÃO)

59) LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

60) INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

61) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (EXTINTORES)

62) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)

63) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (ACESSÓRIOS)

64) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (HIDRANTES)

65) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÕES)

66) INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (QUADROS)

67) INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (DISJUNTORES)

68) INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (ELETRODUTO E ACESSÓRIOS)

69) INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (CABOS E FIOS CONDUTORES)

70) INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (ELETROCALHAS)

71) INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V (ILUMINAÇÃO E TOMADAS

72) INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (DUTOS)

73) INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (DRENO)

74) INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (EQUIPAMENTOS PASSIVOS)

75) INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CABOS)

76) INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (ACESSÓRIOS)

77) INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CAIXAS E QUADROS)

78) INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (ELETROCALHA E ELETRODUTOS)

79) SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

80) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

81) SERVIÇOS COMPLEMENTARES

82) SERVIÇOS FINAIS

83) ITENS ADICIONAIS

Assim, visando atender os indivíduos do local do objeto em questão, bem

como, toda a sociedade, a execução dos itens acima é o que se pretende com a

execução do empreendimento.

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Como determinar o já mencionado art. 18 da referida lei de licitações, bem

como, a instrução normativa n® 58, devem ser correlacionadas as providências a

serem tomadas pela Administração previamente à celebração do contrato, desta

forma, segue abaixo as respectivas ações a serem executadas;

a) Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão contratual;

b) Confecção e Publicação de Edital e Contrato devidamente embasados por este Estudo Técnico. Projeto Básico/Executivo, em as legislações vigentes;

c) Comunicar aos responsáveis pelo presente documento a nomeação do fiscal do contrato, para que ocorra a troca de informações e auxílio na execução do objeto;

d) Licenciar ambientalmente a obra, ou obter a dispensa deste licenciamento, quando aplicável; Não foram detectadas outras providências, além das listadas acima, a serem tomadas por parte da Administração Pública que inviabilizem a celebração do contrato para execução do objeto em epígrafe.

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a:

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos públicos;

c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de

Transporte de Resíduos.

f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRQ e ABNT No art. 45. da Lei 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, mitigação por condicionantes e compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais, avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e materiais, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras.

Na mesma acepção, os resíduos sólidos gerados nas obras, deverão ser gerenciados de acordo com a legislação vigente, Resolução n" 307/2002 do CONAMA, seguindo os princípios básicos da minimização da geração, identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo adequado, compreendidas pela geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo e disposição final devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente. Assim, a licitante vencedora das obras de engenharia deverá durante a sua execução, evitar medidas que possam gerar danos ambientais maiores e/ou até mesmo, passivos ambientais,

Ainda em conformidade com a legislação, deverá a contratante a responsabilidade providenciar a obtenção da manifestação do órgão ambiental (aquisição de efetiva licença ambiental ou dispensa de licenciamento ambiental) para obra, considerando e respeitando as condições do cada caso no que se refere as intervenções em áreas de preservação ambiental e supressões de vegetação, de modo que esses sejam ao máximo evitado.

Tal entendimento consta do art. 6º inciso XXV da Lei n° 14.133 de 2021 que dispõe que deve o Projeto Básico conter c conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de

modo que assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental, intervindo mínimo o possível nas áreas protegidas e a suprimindo o mínimo possível de espécies arbóreas.

Diante disso, na execução do objeto caberá a Administração a fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação, enquanto para a licitante vencedora caberá a observância das normas co proteção ambiental, cabendo a ambas respeitar às leis ambientais.

Cabe ressaltar que as atividades a serem executadas não sejam passíveis de

licenciamento ambiental, visto que não há previsibilidade na resolução CONSEMA n" 041 de 2021 que define as atividades passíveis de licenciamento ambiental pelo município. Tendo em vista a natureza dos serviços pode-se observar que os possíveis impactos ambientais somente poderão ser ocasionados devido à resíduos, seja eles por descarte de embalagens, ferramentas e quanto a resíduos de materiais, entretanto de acordo com as boas práticas da construção civil a equipe que executará deverá fazer o descarte adequado de iodos os resíduos, e utilizar materiais de fornecedores devidamente regulamentados.

Cabe comentar que os possíveis impactos ambientais e seus respectivos

tratamentos solicitados no Art. 18. §1, XI!, por serem muito específico desta obra e local considerando o projeto de engenharia e as características do meio, foram contemplados no processo de licenciamento ambiental analisando pelo órgão ambiental competente, que gerou a emissão da licença ambiental e/ou dispensa de licença ambiental apresentada neste processo. A tabela apresentada abaixo resume genericamente os impactos mais comum para o tipo de obra em questão.

Tabela; Resumo das principais medidas mitigadoras dos impactos, durante implantação da obra.

- 16. MAPA DE RISCO

O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, estando passível de atualizações, conforme forem sendo averiguadas as necessidades.

- Fase de Planejamento

| RISCO | ESCALA DE PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | ESCALA DE IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Incorreta identificação da demanda. | Pouco provável | Instrução processual inadequada. | Baixo | Verificar corretamente a demanda. Informar-se corretamente junto ao setor responsável pela demanda, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos. |
| 2- Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis. | Pouco provável | Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado. | Baixo | Identificar corretamente os problemas a serem resolvidos. | Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas. |
| 3- Estudos preliminares incorretos. | Pouco Provável | Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante. | Baixo | Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação. | Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual. |
| 4- Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado. | Provável | Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão). | Médio | Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão. |
| 5- Fracasso da licitação | Pouco Provável | Atrasos da execução do objeto com aumento da demanda. | Médio | Realizar o adequado levantamento das necessidades, observação de preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais. |
| 6- Impugnação do edital | Pouco Provável | Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante. | Médio | Elaborar o edital corretamente. Atentar às normas e legislações vigentes ao elaborar o editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência. | Treinamento da equipe de apoio. |

- Fase de Gestão contratual e execução do objeto contratado

| RISCO | ESCALA DE PROBABILI DADE | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | ESCALA DE IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato. | Provável | Falha no atendimento das necessidades. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios. | Alto | Fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade | Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais. |
| 2- Atrasos na execução do contrato, baixa produtividade ou objeto fora dos padrões. | Provável | Aumento do custo e demora na entrega. Descontinuidade dos serviços. Atrasos em demandas correlatadas. | Muito Alto | Fiscalização, seja mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE. | Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais. |
| 3- Períodos de chuva fora da previsibilidade Local. | Raro | Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior. | Baixo | Não há. | Caberá ao CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis. |
| 4- Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato. | Provável | Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto. | Alto | Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa. | Avaliar adequadamente a empresa. |
| 5- Execução do objeto em desacordo com o contrato. | Provável | Não atendimento da demanda do órgão. | Muito Alto | Realização de gestão e fiscalização adequada. | Capacitação da equipe de fiscalização. |
| 6- Falta de pagamento à contratada. | Raro | Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual. | Alto | Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato. | Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão. |

Critérios para a avaliação dos riscos, escala probabilidade / impacto, conforme Decreto Municipal nº 11.685/2023

Art. 183, §5º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

I – Raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;

II – Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;

III – provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte; IV – muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;

V – Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Art. 183, §6º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

I – Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;

II – Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;

III – Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

IV – Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

V – Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

- 17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação destina-se à execução da obra de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 13 SALAS – PADRÃO FNDE, localizada na Rua Rio Cuiabá, Residencial Dom Osório Stoffel, no Município de Rondonópolis – MT, com elementos que serão definidos em projeto básico e projeto executivo específicos, nos quais constarão as etapas necessárias para o adequado desenvolvimento do empreendimento.

A execução deverá seguir todas as orientações constantes neste Estudo Técnico Preliminar, bem como os projetos, memoriais descritivos, projeto básico e executivo, respectivas planilhas orçamentárias e, por fim, as orientações repassadas pela fiscalização da Administração.

Estabelecem-se, por meio deste instrumento, as cláusulas e condições para a execução dos serviços, de modo a possibilitar à contratada o planejamento adequado das atividades, em conformidade com a logística e a infraestrutura existentes no mercado.

As intervenções deverão observar rigorosamente os padrões de qualidade exigidos para a construção de unidade escolar, adotando as melhores práticas executivas, com soluções técnicas que apresentem vantagens à Administração Pública, conforme caracterização detalhada nos projetos e documentos técnicos integrantes do Projeto Básico e Executivo.

A Administração não dispõe, em seu quadro de servidores, de profissionais habilitados em quantitativo suficiente para a execução direta da obra em questão, tornando-se, portanto, imprescindível a contratação de empresa especializada para a execução da CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 13 SALAS – PADRÃO FNDE, localizada na Rua Rio Cuiabá, Residencial Dom Osório Stoffel, no Município de Rondonópolis – MT.

Declara-se a necessidade e a viabilidade da contratação dos serviços indicados neste Estudo Técnico Preliminar.

Rondonópolis-MT,  30 de janeiro de 2026.

Giovanna Freire Anicésio

Assessora de Apoio a Manutenção

Matrícula 1561787